招标公告

采购编号：春为采【2018】69号

根据《政府采购法》之规定，江苏春为项目管理有限公司接受江苏绿弘科技发展有限公司委托，就武进众创中心智慧人居环境系统采购项目进行公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况

1、项目名称: 武进众创中心智慧人居环境系统采购项目

2、采购编号：春为采【2018】69号

3、项目内容、数量：设备采购、安装调试、运行、验收及售后服务等内容（数量详见采购清单）

4、技术参数：该项目空调系统采用智慧人居环境系统，以达到健康、舒适、节能的要求。

5、货物交付时间、地点和方式：签订合同后2个月内，设备交付至招标人指定地点，并在设备进场后配合装修等完成安装。

6、本项目最高限价为：人民币198 万元整。

7、本项目质保期为：整机三年及以上。

二、合格的投标人必须具备以下条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、投标人如为经销商，须提供热泵冷暖机组、新风机组拟投品牌生产厂商出具的针对本项目的授权委托书；

3、投标人所投新风机组机组品牌近3年（2015年6月1日—至今）承接过100万以上项目业绩证明材料。

4、本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包；

三、报名

1、报名时间：2018年6月27日至2018年7 月3日，上午8:30-11:30，下午1:30-5:00（法定公休日、法定节假日除外）。

2、报名地点：江苏春为项目管理有限公司（常州市武进区延政中路6号宏图大厦17F楼招投标中心）。

3、报名需提供资料

（1）营业执照、税务登记证（或三证合一）；

（2）法定代表人参加提供本人第二代身份证；

（3）非法定代表人参加提供法定代表人授权委托书和被授权委托人第二代身份证（格式见附件）；

（4）投标人如为经销商，须提供主要设备拟投品牌生产厂商出具的针对本项目的授权委托书。；

（5）能证明投标人所投新风机组机组品牌近3年（2015年6月1日—至今）承接过100万以上项目业绩的合同材料；

（8）投标保证金缴款凭证（此项需提供原件及复印件）。

（以上资料请按以上顺序装订成册加盖投标人公章提供复印件）（以上资料资审时提供原件）

四、招标文件领取

1、招标文件领取时间：报名成功同时领取招标文件；

2、招标文件领取地点：江苏春为项目管理有限公司（常州市武进区延政中路6号宏图大厦17F楼招投标中心）。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2018年7月17日9:00止

投标文件接收地点：常州市武进区延政西路8号维绿大厦7楼708会议室

六、开标有关信息：

开标时间：2018年7月17日9:00

开标地点：  常州市武进区延政西路8号维绿大厦7楼708会议室

七、投标保证金

1、投标保证金为人民币肆万元整；

2、投标保证金账户：江苏绿弘科技发展有限公司

开户银行：交行武进支行

帐号：3240 0607 0018 0101 01153

3、注意事项

投标保证金缴纳方式：投标单位必须用转帐支票、电汇等方式（现金除外）自行将保证金从基本帐户解进到保证金专用帐户，然后凭银行进帐单到江苏绿弘科技发展有限公司开具投标保证金付款凭证【投标保证金付款凭证必须在2018年7月3日16：00之前至维绿大厦701（西）室到账并换取，若已到账却没在规定时间来换取的，逾期不再换取】。任何未按上述规定及招标公告要求的时间、金额缴纳投标保证金的资格审查申请人将被拒绝。

投标保证金相关事宜咨询电话：0519-81988035。

八、资格审查

1、各投标单位需在开标截止时间前将与报名时提供的资料(即资格审查材料)相对应的原件或公证件材料(除投标保证金付款凭证、营业执照、税务登记证以外)携带至开标现场供评审委员会审查。唱标前，评审委员会将先对各投标单位进行资格审核，若不符合投标资格要求（或资料不全、资料不合格），则资格审核不通过，招标人将退回其投标文件。

2、若出现报名时的复印材料与原件不符的情况，资格审核结果以原件为准。

九、本次招标联系事项：

（一）江苏春为项目管理有限公司

联 系 人：左昕

联系电话：13685221117

联系地址：江苏春为项目管理有限公司（常州市武进区延政中路6号宏图大厦17F楼招投标中心）

邮政编码：213159

（二）采 购 人：江苏绿弘科技发展有限公司

联 系 人：刘烨

联系电话：0519-81988051

江苏春为项目管理有限公司

2018年6月27日

附件1：

法定代表人授权委托书

江苏绿弘科技发展有限公司：

本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。在撤销授权的书面通知送达你中心以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

委托期限： 至本项目结束。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

被授权委托人身份证件复印件

粘贴处

可另附

法定代表人身份证件复印件

粘贴处

可另附

附件2

附件2：

| 空调设备部分采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 推荐品牌 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全直流变频热泵冷暖机组 | 制冷量：130kW | 5 | 台 |  |  | 格瑞、双志、丹特卫顿 |
| 2 |  | 制冷量：8kW | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 冷冻水泵 | Q=74m3/h，H=35m | 2 | 台 |  |  | 凯泉、东方、南方 |
| 4 |  | Q=50m3/h，H=35m | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 溶液调湿新风机组 | Q=8000m3/h | 2 | 台 |  |  | 格瑞、浩特普尔、鹦鹉螺 |
| 6 | 壁挂式家用溶液调湿新风机组 | Q=300m3/h | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 直流无刷风机盘管 | FPG-85 | 4 | 台 |  |  | 格瑞、天加、雅士、欧幕科 |
| 8 |  | FPG-136 | 7 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | FPG-170 | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | FPG-204 | 7 | 台 |  |  |  |
| 11 |  | FPG-238 | 66 | 台 |  |  |  |
| 12 | 毛细管网 | — | 90 | ㎡ |  |  | 格瑞、碧巢氏、开思拓 |
| 13 | 设备合计 |  |  |  |  |  | / |
| 水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN32 | 500 | m |  |  |  |
| 15 | 水管弯头 | DN32 | 21 | 个 |  |  |  |
| 16 | 水管三通 | DN32*DN150*DN150 | 12 | 个 |  |  |  |
| 17 | 镀锌钢管 | DN150 | 156 | m |  |  |  |
| 18 | 水管三通 | DN150*DN32*DN150 | 3 | 个 |  |  |  |
| 19 | 水管三通 | DN32*DN80*DN80 | 9 | 个 |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管 | DN80 | 135 | m |  |  |  |
| 21 | 水管三通 | DN80*DN25*DN25 | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 | DN125 | 111 | m |  |  |  |
| 23 | 水管四通 | DN80*DN80*DN125*DN125 | 3 | 个 |  |  |  |
| 24 | 水管四通 | DN100*DN100*DN125*DN125 | 3 | 个 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | DN100 | 200 | m |  |  |  |
| 26 | 水管三通 | DN32*DN50*DN50 | 6 | 个 |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | DN50 | 350 | m |  |  |  |
| 28 | 水管三通 | DN50*DN100*DN100 | 12 | 个 |  |  |  |
| 29 | 水管三通 | DN32*DN100*DN100 | 3 | 个 |  |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 | DN40 | 30 | 个 |  |  |  |
| 31 | 水管三通 | DN100*DN80*DN80 | 3 | 个 |  |  |  |
| 32 | 水管三通 | DN100*DN100*DN100 | 6 | 个 |  |  |  |
| 33 | 弯头 | DN50 | 3 | 个 |  |  |  |
| 34 | 水管三通 | DN50*DN32*DN32 | 3 | 个 |  |  |  |
| 35 | 水管三通 | DN32*DN70*DN70 | 3 | 个 |  |  |  |
| 36 | 镀锌钢管 | DN70 | 102 | m |  |  |  |
| 37 | 水管三通 | DN50*DN32*DN70 | 6 | 个 |  |  |  |
| 38 | 水管三通 | DN32*DN32*DN50 | 3 | 个 |  |  |  |
| 39 | 水管三通 | DN32*DN32*DN32 | 3 | 个 |  |  |  |
| 40 | 弯头 | DN80 | 3 | 个 |  |  |  |
| 41 | 弯头 | DN150 | 9 | 个 |  |  |  |
| 42 | 水管三通 | DN125*DN200*DN200 | 15 | 个 |  |  |  |
| 43 | 镀锌钢管 | DN200 | 96 | m |  |  |  |
| 44 | 水管三通 | DN125*DN200*DN150 | 3 | 个 |  |  |  |
| 45 | 镀锌钢管 | DN20 | 400 | m |  |  |  |
| 46 | PPR管 | DN40 | 50 | m |  |  |  |
| 47 | PPR管 | DN50 | 70 | m |  |  |  |
| 48 | PVC管 | DN20 | 40 | m |  |  |  |
| 49 | PVC管 | DN32 | 80 | m |  |  |  |
| 50 | PVC管 | DN40 | 250 | m |  |  |  |
| 51 | 波纹软接 | DN20 | 180 | 个 |  |  |  |
| 52 | 球阀 | DN20 | 198 | 个 |  |  |  |
| 53 | 电动二通阀 | DN20 | 90 | 个 |  |  |  |
| 54 | 止回阀 | DN20 | 90 | 个 |  |  |  |
| 55 | Y型过滤器 | DN20 | 90 | 个 |  |  |  |
| 56 | 排气阀 | DN20 | 90 | 个 |  |  |  |
| 57 | 软接 | DN125 | 2 | 个 |  |  |  |
| 58 | 泄水阀 | — | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 | Y型过滤器 | DN125 | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 止回阀 | DN125 | 1 | 个 |  |  |  |
| 61 | 蝶阀 | DN125 | 2 | 个 |  |  |  |
| 62 | 软接 | DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 63 | 泄水阀 | — | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | Y型过滤器 | DN150 | 4 | 个 |  |  |  |
| 65 | 止回阀 | DN150 | 4 | 个 |  |  |  |
| 66 | 蝶阀 | DN150 | 8 | 个 |  |  |  |
| 67 | 电动调节阀 | DN100 | 2 | 个 |  |  |  |
| 68 | 蝶阀 | DN100 | 2 | 个 |  |  |  |
| 69 | 压力表 | — | 12 | 个 |  |  |  |
| 70 | 温度表 | — | 6 | 个 |  |  |  |
| 71 | 压差旁通阀 | DN125 | 1 | 个 |  |  |  |
| 72 | 排气阀 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 73 | 软接 | DN25 | 2 | 个 |  |  |  |
| 74 | 泄水阀 | — | 2 | 个 |  |  |  |
| 75 | Y型过滤器 | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 76 | 止回阀 | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |
| 77 | 球阀 | DN25 | 2 | 个 |  |  |  |
| 78 | 法兰 | DN100 | 8 | 对 |  |  |  |
| 79 | 法兰 | DN125 | 18 | 对 |  |  |  |
| 80 | 法兰 | DN150 | 58 | 对 |  |  |  |
| 81 | 混水装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 | B1级保温 | DN32 | 861 | m |  |  |  |
| 83 | B1级保温 | DN150 | 156 | m |  |  |  |
| 84 | B1级保温 | DN80 | 135 | m |  |  |  |
| 85 | B1级保温 | DN125 | 111 | m |  |  |  |
| 86 | B1级保温 | DN100 | 231 | m |  |  |  |
| 87 | B1级保温 | DN50 | 597 | m |  |  |  |
| 88 | B1级保温 | DN40 | 30 | m |  |  |  |
| 89 | B1级保温 | DN70 | 102 | m |  |  |  |
| 90 | B1级保温 | DN200 | 96 | m |  |  |  |
| 91 | B1级保温 | DN20 | 400 | m |  |  |  |
| 92 | B1级保温 | DN40 | 50 | m |  |  |  |
| 93 | B1级保温 | DN50 | 70 | m |  |  |  |
| 94 | 室外水管铝皮 | — | 100 | m |  |  |  |
| 95 | 支吊架/丝杆 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 96 | 毛细管安装 | — | 75 | m2 |  |  |  |
| 97 | 自动补水装置 | — | 1 | 套 |  |  |  |
| 98 | 温控面板 | — | 88 | 个 |  |  |  |
| 99 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ABS百叶风口 | 400*400 | 26 | 个 |  |  |  |
| 101 | ABS百叶风口 | 500*500 | 48 | 个 |  |  |  |
| 102 | ABS百叶风口 | 250*400 | 28 | 个 |  |  |  |
| 103 | ABS百叶风口 | 400*500 | 11 | 个 |  |  |  |
| 104 | ABS百叶风口 | 120*160 | 8 | 个 |  |  |  |
| 105 | ABS百叶风口 | 200*200 | 29 | 个 |  |  |  |
| 106 | ABS百叶风口 | 250*250 | 16 | 个 |  |  |  |
| 107 | ABS百叶风口 | 200*250 | 2 | 个 |  |  |  |
| 108 | ABS百叶风口 | 160*200 | 8 | 个 |  |  |  |
| 109 | ABS百叶风口 | 120*120 | 4 | 个 |  |  |  |
| 110 | ABS百叶风口 | 160*160 | 40 | 个 |  |  |  |
| 111 | ABS圆形散流器 | D125 | 4 | 个 |  |  |  |
| 112 | PVC风管 | D160 | 30 | m |  |  |  |
| 113 | PVC风管 | D110 | 40 | m |  |  |  |
| 114 | PVC弯头 | D160 | 5 | 个 |  |  |  |
| 115 | PVC弯头 | D110 | 4 | 个 |  |  |  |
| 116 | PVC三通 | D160*D110*D110 | 2 | 个 |  |  |  |
| 117 | 单面彩钢风管 | 320*320 | 96 | m |  |  |  |
| 118 | 法兰 | 320*320 | 6 | 个 |  |  |  |
| 119 | 三通 | 320*320 | 2 | 个 |  |  |  |
| 120 | 法兰 | 120*160 | 4 | 个 |  |  |  |
| 121 | 法兰 | 500*400 | 30 | 个 |  |  |  |
| 122 | 三通 | 500*400/400*400/120*160 | 4 | 个 |  |  |  |
| 123 | 单面彩钢风管 | 500*400 | 150 | m |  |  |  |
| 124 | 单面彩钢风管 | 120*160 | 20 | m |  |  |  |
| 125 | 弯头 | 500*400 | 16 | 个 |  |  |  |
| 126 | 法兰 | 500*500 | 32 | 个 |  |  |  |
| 127 | 三通 | 500*500 | 2 | 个 |  |  |  |
| 128 | 单面彩钢风管 | 500*500 | 200 | m |  |  |  |
| 129 | 法兰 | 200*200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 130 | 三通 | 500*500/500*200/500*500 | 2 | 个 |  |  |  |
| 131 | 单面彩钢风管 | 200*200 | 8 | m |  |  |  |
| 132 | 单面彩钢风管 | 900*120 | 86 | m |  |  |  |
| 133 | 法兰 | 900*120 | 50 | 个 |  |  |  |
| 134 | 弯头 | 500*500 | 10 | 个 |  |  |  |
| 135 | 弯头 | 800*500 | 6 | 个 |  |  |  |
| 136 | 法兰 | 800*500 | 12 | 个 |  |  |  |
| 137 | 单面彩钢风管 | 800*500 | 128 | m |  |  |  |
| 138 | 法兰 | 630*320 | 12 | 个 |  |  |  |
| 139 | 单面彩钢风管 | 630*320 | 186 | m |  |  |  |
| 140 | 弯头 | 630*320 | 2 | 个 |  |  |  |
| 141 | 电动风阀 | 800*500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 142 | 电动风阀 | 500*500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 143 | 电动风阀 | 200*200 | 10 | 个 |  |  |  |
| 144 | 电动风阀 | 400*160 | 4 | 个 |  |  |  |
| 145 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 强弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 中控箱 | — | 1 | 套 |  |  |  |
| 147 | 触摸屏 | — | 1 | 套 |  |  |  |
| 148 | 温湿度传感器 | — | 28 | 个 |  |  |  |
| 149 | 控制线缆 | RVVSP2*1.0mm2 | 3000 | m |  |  |  |
| 150 | 控制线缆 | RVVSP8*1.0mm2 | 330 | m |  |  |  |
| 151 | 紧钉管 | JDG20 | 200 | m |  |  |  |
| 152 | 弱电安装 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 153 | 强电启动柜 | — | 1 | 套 |  |  |  |
| 154 | 强电电缆 | — | 300 | m2 |  |  |  |
| 155 | 桥架 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 156 | 强电安装 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 157 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 脚手架搭建 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 159 | 设备基础 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 160 | 设备吊装 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 161 | 其余人工费 | — | 1 | 项 |  |  |  |
| 162 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、室内机形式不得调整，室内机、室外机数量不得调整；

☆2、制冷、制热量负偏离不得超过5%，负偏离超过5%的作无效标处理，正偏离不作要求；

3、若招标文件中设备清单内容与图纸中不相符的以图纸设备清单为准。

4、招标文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价人拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在标前会议上以书面形式提出，并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，招标人认为合理的（必要时组织专家论证），将以标前会议纪要方式告知所有投标人予以增加可选品牌，没有得到招标人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。